(4rt. 17— conuna 1 - 0.P.0 M. 5febbraio 2009 N. 3738)
OGGETTO: Emergenza idrica nelle isole Eolie.
Interventi diretti alla realizzazione del ciclo integrato nelle isole di Lipari e Vulcano.
In/er vento Integrato Prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano. energia, dissalazione, distribuzione, depurazione.
Progetto definitivo 1 lotto funzionale del "11 STRALCIO: Sezione B - Isola di Lipari: Nuovo impianto di depurazione di Lipari ed opere,fngnarie accessorie. Sezione C - Isola di Vulcano: Nuovo impianto di depurazione -- Rete fi)gnar'ia del centro urbano ".
Approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità.
Determinazione n. 7 del 12 maggio 2011
VISTO
- 1' 0. P.C. M. n. 3225 del 2 luglio 2002;
- 1' O.P.C.M.. n. 3397 del 28 gennaio 2005, - l' O.P.C.M li. 3536 del 28 luglio 2007:
- l' O.P.C.M•I. n. 36.16 del 23 gennaio 2008; - 1' 0. P. C.M. mi. 3691 del 10 luglio 2008;
- l' O.P.C.M n. 3726 del 29 dicerrrbre 2008: - l' O.P.C.AL n. 3738 del 05 febbraio 2009; - 1 ' 0.P.C.M n. 3746 del 12 marzo 2009: - 1 ' O. P.G. M. n. 3764 del 6 irraggio 2009: - l' O.P.C'.M n. 3792 del 24 luglio 2009: - il D..P.0 M (lei 22 dicembre 2009: - /' O.1'.C.B1. n. 3885 Ciel 2 luglio 2010; - il D. P.C.M dell' 1 1/11/2010;
- il DPR n. 327/2001e s. in. i. :
- il D. lgs n. 152/2006 e s. in. i.;
- il D. lgs n. 163/2006 e s. m. i.,
- la Legge n. 241%1990 e s. in. i.;
- il DPR n. 554/99 e s. in. i.:
- le Ordinanze del Commissario Delegato ex O.P.C.M n. 3225 del 2 luglio 2002 Sindaco di Lipari n. 1 del 02/08/2005, n. 2 del 23/10/2007, e n. 3 del 12/12/2007;
- le Determinazioni n. 1, n. 2 del 16/03/2009 e la n. 3 del 29/101210 del Commissario Delegato ex OPC'Mn. 3738/2009:
- il verbale della conferenza preliminare di servizi del 20/09%2010;
- il verbale della conferenza di servizi sul progetto definitivo del 06/1212010;

•	it D.A. a. 71 del 21 jebbraio 2011 dell As.vessorato Territorio ed Ambiente della Regione; - il D.A. n. 1358/90 ckl 03/12/1990 dell'Assessoraio Terri/oil() eci Amhiente della Regione;
- Ict delibera del COMIlliS•COO UCI Acta del Connate di Lipari n. 1 del 02/05/2007;
•	l'avviso di avvio del procedimento del 29 onobre 2010;
l'avviso di avvio clel procedimento del 21 aprile 2011; la Legge n. 241/1990 e
it D.P.R. 327/01 e successive modifiche e integrazioni;
it D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni: it D.P.R. 554/99 e successive modifiche e integruzioni;
it comma 2 dell'art. 4 dell'O.P.C.M. n. 3792 del 24 high° 2009;
PREMESSO
con O.P.C.M. n. 3225 del 2 luglio 2002, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 162 del 12 luglio 2002, it Sindaco del Comune di Lipari 6 stato nominato Commissario Delegato alto scopo di fronteggiare la situazione di emergenza causata alle infrastrutture ed all'approvvigionamento idrico del Comune di Lipari dall'aurnentato flusso turistico nel corso dei mesi estivi;
it comma 2 dell'art. 7 dell'O.P.C.M. n. 3397 del 28 gennaio 2005, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 31 dell'8 febbraio 2005, dispone che al fine di "dare compiuta e proficua soluzione ai problemi dell'approvvigionamento e della gestione delle crape reflue urbane dello stesso Comune di Lipari". l'utilizzo delle risorse finanziarie avvcnga sulla base delle priorita individuate dal Commissario Delegato d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed it Dipartimento della Protezione Civile e che lo stesso Commissario Delegato predisponga, a tal fine, tutti gli atti necessari per accedere ad ulteriori linanziamenti nazionali e comunitari;
•	con Ordinanza n. 01 del 2 agosto 2005 it Commissario Delegato-Sindaco di Lipari, ha approvato it programma degli interventi prioritari per l'utilizzo delle risorse individuate alI'art. 7, comma I, dell'O.P.C.M. del 28 gennaio 2005 n. 3397;
it Commissario Delegato-Sindaco di Lipari, con Ordinanza n. 03 del 12 dicembre 2007 ha approvato e aggiornato it "Programma degli interventi prioritari per l'utilizzo delle risorse" di cui alla propria precedente ordinanza n. 01 del 2 agosto 2005, nel quale si tiene conto, fra l'altro, dci nuovi elementi introdotti dall'O.P.C.M. n. 3536 del 28/07/06, e ha dato mandato al R.U.P. di procedere ai sensi della normativa sui LL.PP. alla predisposizione degli atti necessari alla realizzazione dell'Intervento integrato prioritario per le criticita dei centri abitati di Lipari e Vulcano: Energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione;

(Ari. l 7— comnia / - O. I' CM. 5 f ebbraio 2009 N. i 7.3,9)
- con O.P.C.M. n. 3646 del 23 gennaio 2008, pubblicata sulla G.U.R.l. n. 33 dcll'8 febbraio 2008, il Prefetto di Messina è stato nominato Commissario Delegato in sostituzione del Sindaco di Lipari ed, al fine di assicurare la risoluzione del contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie, con O.P.C.M. n. 3691 del 10 luglio 2008, sono state attribuite ulteriori funzioni.
- il Commissario Delegato Prefetto di Messina ha indetto una conferenza di servizi per il giorno 29/12/2008 sul progetto preliminare [STRALCIO — Isola di Lipari: impianto di dissalazione, impianto lato voltaico, interventi prioritari sulla macroclistribuzione idrica. Isola di Vulcano: impianto di depurazione e rete fognaria del centro urbano;
- con OPCM n. 3738 del 05/02/2009, pubblicata sulla G.U.R.l. n. 39 del 17 febbraio 2009, è stato nominato Commissario Delegato l'Avv. Luigi Pelaggi in sostituzione dei Prefetto di Messina al fine di assicurare la risoluzione del contesto emcigenziale, limitatamente all'emergenza idrica delle isole Eolie;
- il Commissario Delegato con la determinazione n. 2 del 16/03/2009 - nel prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi e delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, come specificate nel richiamato verbale in data 29 dicembre 2008 e della nota dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, successivamente pervenuta - ha disposto la rielaborazione del progetto preliminare di 1 STRALCIO che esclude l'impianto di depurazione e la rete fognaria del centro urbano dell'Isola di Vulcano, provvedendo alla verifica del progetto stesso, ai sensi dell'art. 46 e seguenti del D.P.R. n. 554/99.
- con successive Ordinanze di Potezione Civile e precisamente la n. 3792 del 24/07/2009, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 179 del 4 agosto 2009, e la n. 3885 del 02/07/2010, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 162 del 14 luglio 2010, sono stati implementati i poteri di deroga ed in particolare:
• all' art. 16 della L.R. n. 21/1985 e s.m.i. per quanto concerne il Programma di Attuazione della Rete Fognaria (PARF);
• alla L.R. n. 71 del 27/12/1978 in materia urbanistica;
• al D.lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. in materia di procedure per la valutazione dell'impatto ambientale;
- in data 28 luglio 2010, il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il "Documento Preliminare alla Progettazione" per la redazione del progetto preliminare denominato `7I STRALCIO: Sezione B - Isola di Lipari: Nuovo impianto di depurazione di Lipari ed opere fognarie accessorie. Sezione C - Isola di Vulcano: Nuovo impianto di depurazione — Rete ,fognaria del centro urbano" che costituisce lo stralcio di completamento dell' "Intervento

Integrato Prioritario per le criticita del centri abitati di Lipari e Vulccrno: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione restiluzione".
•	it suddetto &curl-lento preliminare alla progettazione ha disposto prioritariamente la
redazione di una documentazione progettuale idonca a rappresentare in maniera esaustiva le soluzioni tecniche individuate al line di indire apposita conferenza di servizi preliminare, tenutasi presso it Palazzo di Governo di Messina in data 22/09/2010;
•	in cede di Conferenza di Servizi preliminare, gli Enti e Soggetti, invitati e partecipanti,
hanno manifestato i propri pareri e/o espresso indicazioni e raccomandazioni inerenti alle elaborazioni tecniche ed ai successivi adempimenti; sono state anche recepite le indicazioni e le condizioni manifestate dai Soggetti coinvolti nel procedimento ai fini del pi6 sollecito perfezionamento delle procedure per le quail it Commissario Delegato, conformemente a quanto previsto nella OPCM 24/07/2009 n. 3792, si sarebbe avvalso della facolth di deroga alle procedure ordinarie.ln particolare, e stata condivisa la possibility di avvalersi dei poteri di deroga relativamente agli strumenti di pianificazione urbanistica e di programmazione inerente ai sistemi fognario-depurativi comunali
it R.U.P., acquisito it progetto preliminare datato "ottobre 2010", ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 554/99, ha rilasciato parere tecnico favorevole con provvedimento del 29 ottobre 2010, per l'importo complessivo di € 22.858.995,38;
•	it Commissario Delegato, preso alto del suddetto parere tecnico favorevole, con determinazione n. 3 del 29 ottobre 2010 (All. "A") ha approvato it progetto preliminare "II. STRALCIO: Sezione B - Isola di Lipari: Nuovo impianto di depurazione di Lipari ed opere jbgnarie accessorie. Sezione C - Isola di Vulcano: Nuovo impianto di depurazione — Rete tagnaria del centro urbano", datato "ottobre 2010", confermando I'importo complessivo dellrintervento in	22.858.995,38;
•	it Commissario Delegato, con la predetta determinazione n. 3/2010, ha disposto di procedere all'immediata redazione del progetto definitivo e degli elaborati specialistici correlati, avvalendosi di professionisti da individuare, in virtu dei poteri conferiti dall'O.P.C.M. n. 3792 del 24 lugiio 2009 ed in osservanza di quanto previsto e disciplinato dagli artt. 90 e. 91 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., secondo la procedura regolata dall'art. 57, comma 6, per espresso esplicito richiamo operato dallo stesso art. 91 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
•	it Commissario Delegato, all'esito della procedura negoziata espletata, con determinazione n. 4 dell'08/11/2010, ha affidato ai professionisti individuati gli incarichi della redazione del Progetto Definitivo, della compilazione dello Studio di Impatto Ambientale e Valutazione di lncidenza. nonche dello studio geologico;

(.-1 rt. 17 — comma 1 - O.?. CM. 5 febbraio 2009 N. 3 738)
- il Commissario Delegato, con istanza prot. n. 274 del 10/11/2010. inoltrata all'Assessorato Regionale "territorio ed Ambiente, Servizio VIA-VAS, ha attivato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 23 del D.Igs. n. 152/2006 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.. effettuando l'avviso al pubblico sul quotidiano —La Sicilia", in data 02/12/2010
- il Commissario Delegato, ai sensi della legge n. 241 del 07/08/1990, con nota prot. n. 308 del 23/1 1/2010, ha convocato in data 06/12/2010 presso il Palazzo di Governo di Messina la conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri da parte dei soggetti interessati e• coinvolti nel procedimento sul progetto definitivo;
- in sede di conferenza di servizi, gli enti e soggetti invitati e partecipanti hanno manifestato i propri pareri e/o, espresso raccomandazioni, prescrizioni e chiarimenti per la più compiuta elaborazione del progetto definitivo, come si evince dal contenuto del relativo verbale;
- in data 21 febbraio 2011 è stato emanato il Decreto n. 71 del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Siciliana di giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto, con prescrizioni;
- in relazione alle risultanze della conferenza di servizi e dei pareri ulteriormente resi, si è provveduto, con ulteriori approfondimenti ed elaborazioni progettuali, ad adeguare ed integrare il suddetto progetto, pervenendo così alla stesura definitiva del progetto denominato "Il STRALC'IO: Sezione B - Isola di Lipari: Nuovo impianto di depurazione di Lipari ed opere , fognarie accessorie. Sezione C - Isola di Vulcano: Nuovo impianto di depurazione — Rete tbgnaria del centro urbano - marzo 2011 " (in breve "II STRALCIO marzo 2011 ");
- il R.U.P. con avviso del 21/04/2011 (A/1. `B", pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune I di Lipari e sul sito WEB dello stesso Comune, ha reso noto l'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente alle aree indicate nel piano particellare di esproprio allegato al progetto definitivo `71 STRALCIO marzo 2011 ";
- il R.U.P., con nota prot. n. 329 del 11/05/2011 ha comunicato che, in merito all'avviso dell'avvio del procedimento del 21/04/2011, non sono pervenute osservazioni e, pertanto, ha ritenuto concluso il procedimento;
in data 08 aprile 2011, come risulta dal verbale d'istruttoria in linea tecnica di pari data il R.U.P.. alla presenza del progettista, ha espresso parere favorevole in linea tecnica sul progetto definitivo "11 STRALCIO marzo 2011" il cui importo omnicomprensivo dei lavori e dei servizi in appalto e delle somme a disposizione dell'Amministrazione è risultato pari ad € 25.700.000,00 con una maggiore spesa di circa € 2.840.000,00 rispetto a quella

(Ari. 17—comma 1- ).P.C.111. 5 febbraio 2009 N. 3738)
determinata nel Progetto Prelitninare approvato con la richiamata determinazione n. 3 del 29/10/2010;
•	it R.U.P., al line di completarc la Ease istruttoria con l'emissione del provvedimento di
validazione ex art. 47 del DPR 554/99, nel comunicare le risultanze dell'istruttoria tecnica, ha chiesto se esisteva la possibility di reperire ulteriori risorse per conseguire Ia piena copertura tinanziaria del Progetto Detinitivo, evidenziando che, in caso contrario, era comunque possibile realizzare un lotto funzionale di opere, entro l'impegno economic° approvato;
•	it Commissario Delegato ha comunicato at R.U.P. che Ia Struttura Commissariale non era nella condizione di destinare ulteriori risorse a copertura del progetto, oltre quelle impegnate con la richiamata determinazione n. 3 del 29/10/2010 e, pertanto, ha disposto di procedere affinche l'istruttoria venisse perfezionata con l'approvazione tecnica e la validazione del progetto "II STRALCIO marzo 2011" e con Ia redazione e successive approvazione tecnica e validazione entro i limiti delle somme impegnate del lotto funzionale, come individuato nel verbale in data 08/04/2011;
•	it R.U.P., ha adempiuto alle disposizione di cui sopra e it progettista incaricato ha redatto
progetto definitivo denominato LOTTO FUNZIONALE aprile .2011" nel quale, fra l'altro, non .viene prevista la reali2zazione del riu6Vb—iiiiipianto dr sollevamento di Canneto e viene .contenuta la configuraziOne dell'impianto di sollevamento di Marina Lunga realizzato completamente interrato mentre e prevista l'utilizzazione, previa ristrutturazione, dell'attuale impianto di sollevamento "Cimitero";
•	it R.U.P., con verbale di istruttoria in linea tecnica del 04/05/2011, e validazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 554/99 (All. "C'9, ha espresso parere tecnico favorevole sul Progetto definitivo "II STRALCIO marzo 2011" e sul progetto definitivo "I LOTTO FUNZIONALE
•	11
aprzle 2011 ;
•	per la copertura tinanziaria del suddetto intervento si provvederd con le risorse disponibili per affrontare l'emergenza, come individuate con le OPCM n. 3225 del 02/07/2002, n. 3397 del 28/01/05, n. 3536 del 28/07/06, n. 3726 del 29/12/2008, n. 3746 del 12/03/2009, n. 3738 del 05/02/2009, n. 3916 del 30/12/2010;
CONSIDERATO CHE
•	le opere progettate come precisato nel suddetto verbale di istruttoria in linea tecnica del 04/05/2011, non risultano conformi ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e fognaria del Comune di Lipari e che, pertanto, dovranno essere realizzate in virtu dei poteri

(Art. 17— comma / - 0.P.C.ML7. 5,/ehhraio 2009 N. 37.78)
di deroga conferiti al Commissario Delegato dall'art. 4 dell'O.P.C.M. 3792 del 27/07/2009;
il progetto è stato sottoposto all'esame delle richiamate Conferenze di Servizi in data 22/09/2010 e in data 06/12/2010 ed ha acquisito il decreto ARTA di compatibilità ambientale n. 71/2011 nella consapevolezza che le opere progettate potranno essere realizzate in forza dei poteri di deroga conferiti dall'art. 4 dell'O.P.C.M. n. 3792 del 24 luglio 2009;
in relazione alle indicazioni espresse dai Soggetti interessati in occasione delle due Conferenze di Servizi - ed in particolare di quanto indicato dal Rappresentante del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica - il provvedimento di approvazione in linea amministrativa del progetto, ai fini del perfezionamento delle varianti agli strumenti di pianificazione interessati come conseguenza dell'approvazione stessa, dovrà essere notificato al Comune di Lipari e al Dipartimento Regionale dell'Urbanistica unitamente alla documentazione atta a fornire gli elementi necessari;
ai tini di quanto sopra, si è provveduto a sviluppare, a cura del RUP c delle strutture tecniche di supporto, gli elaborati relativi alla variante al PARF ed allo strumento urbanistico, come risulta dalla "Relazione sulla conformità delle soluzioni progettuali agli strumenti di pianificazione urbanistica e fognaria", datata 05/05/2011, (AII. "D') sottoscritta dal RUP;
- per quanto riguarda il PARF, i relativi elaborati evidenziano le correlazioni fra lo strumento vigente e le soluzioni proposte e forniscono gli elementi fondamentali necessari al Comune di Lipari per le successive elaborazioni che dovranno essere sviluppate per la compilazione della variante al PARF;
- per quanto riguarda la localizzazione dei nuovo impianto, l'elaborato (V.U.I.l.) "Localizzazione del depuratore di Lipari a Canneto Dentro" rende conto del complesso iter svolto per arrivare alla scelta del sito, con le analisi e valutazioni di carattere territoriale, urbanistico ed ambientale e con le interlocuzioni con i Soggetti direttamente interessati;
- gli altri elaborati forniscono gli elementi cartografici, accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri urbanistici assunti a riferimento, necessari per la formalizzazione della variante allo strumento urbanistico;
RITENUTO CHE
- in relazione alle risultanze emerse in fase istruttoria e contenute nel richiamato provvedimento del R.U.P di validazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 554/99 del
7

(Art. 17— comma 1 -	5 febbraio 2009 N. 3738)
04/05/2011, sul progetto detinitivo e sul progetto detinitivo "I LOTTO FUNZIONALE aprile 2011" ed in villa dei poteri di deroga all'art. 16 della L.R. n. 21/1985 e s.m.i. per (panto concerne it Programma di Attuazione della Rete Fognaria (PARE) ed alla L.R. n. 71 del 27/12/1978 in materia urbanistica, si puO procedere all'approvazione in linea amministrativa dell'intervento di the trattasi;
DETERMINA
	. di approvare in Linea amministrativa it progetto definitivo	STRALCIO: Sezione B
- Isola di Lipari: Nuovo impianto di depurazione di Lipari ed opere fignarie accessorie. Sezione C - Isola di Vulcano: Nuovo impianto di depurazione — Rete Agnaria del centro urbano" - marzo 2011" , second() l'elenco degli elaborati riportati nel provvedimento del R.U.P di validazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 554/99 del
	04/05/2011, per l'importo complessivo dell'intervento in	25.700.000,00 distribuito
come segue:
a) per la realizzazione delle opere e progettazione esecutiva : € 18.940.000,00 h) per le somme a disposizione dell'Amministrazione : € 6.760.000,00
2.	di avvalersi dei poteri di deroga all'art. 16 della L.R. n. 21/1985 e s.m.i. per quanto concerne it Programma di Attuazione della Rete Fognaria (PARF) ed alla L.R. n. 71 del 27/12/1978 in materia urbanistica e di approvare la "Relazione sulla conformity delle soluzioni progettuali agli sirumenti di pianificazione urbanistica e fOgnaria", datata 05/05/2011 e la documentazione allegata, ai fini del perfezionamento delle varianti al PARF ed allo strumento urbanistico del Cornune di Lipari in conformity alle opere previste nel progetto definitivo di cui al precedente p. I.
3.	di approvare in linea amministrativa it progetto definitivo "I LOTTO FUNZIONALE del II STRALCIQ: Sezione B - Isola di Lipari: Nuovo impianto di depuruzione di Lipari ea' opere fognarie accessorie. Sezione C - Isola di Vulcano: Nuovo impianto di depurazione — Rete fbgnaria del centro urbano" - aprile 2011", secondo l'elenco degli elaborati riportati nel provvedimento del R.U.P di validazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 554/99 del 04/05/2011, per I'importo complessivo dell'intervento in € 22.500.000,00 distribuito come segue:
a) per la realizzazione delle opere e progettazione esecutiva : 16.570.000,00

r ~`
Co,nmissario Delegato
(A rt. 17 — c•onuna ! - O. P.(.M. 5 f ebbraio 2009 V. 3738)
b) per le somme a disposizione dell'Amministrazione : € 5.930.000,00
4. di approvare il quadro economico dell'intervento relativo al "I LOTTO F'UVZIOiVALE
aprile 2011 "	conce di seguito riportato, utilizzando, le risorse disponibili per
affrontare l'emergenza, come individuate con le OPCM n. 3225 del 02/07/2002, n.
3397 del 28/01/05, n. 3536 del 28/07/06. n. 3726 del 29/12/2008, ti. 3746 del
12/03/2009, ti. 3738 del 05/02/2009, n. 3916 del 30/12/2010;
A. APPALTO
A. I	Importo dei lavori a base d'asta
A. I.1 Lavori a corpo	€	16.095.000,00
A. 12 Compenso a corpo	€	195.000,00
	Sommano €	16.290.000.00 €	16.290.000.00
Di cui, per oneri per la sicurezza noti
soggetti a ribasso	€	380.000,00

A.2	Progettazione esecutiva	€	236.455,64	
A.3	Attività	connesse	alla	progettazione			
	esecutiva			
A.3.1	Indagini sui sottoservizi	€	14.000,00	
A.3.2	Approfondimenti di carattere geologico‑			
	tecnico	€	25.000,00	
A.3.3	Caratterizzazione geotecnica dei terreni e			
	prove di laboratorio	€	5.000,00	
A.3.4	Rilievi batiinetrici	€	3.400,00	
	Sommano	€	283.855,64	
	e in c.t.			

€	280.000,00
E	16.570.000,00

TOTALE IN APPALTO (A)

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
13.1	Allacciarnenti di servizi (IVA compresa) €	53.000,00
B.2	Spostamento di servizi (IVA compresa)	€	28.000,00
B.3	Imprevisti e arrotondamenti (circa il
2,5% dei lavori)	€	417.909,76

(Ari. 17 — comma I -	5 febbraio 2009 N. 3738)
13.4	Competenze del RUP e della struttura di
supporto	•	233.940.93
13.5	Progettazione preliminare	•	231.169,86
13.6	Progettazione	definitiva	(progetto
generale)	I13.961,50
Redazione del	I	lotto	funzionale
13.6.1	(compreso contribute integrativo del 4%
alla CNPAIALP)	26.000,00
13.7	Coordinamento per la sicurezza in lase di
esecuzione	251.113,00
13.8	Consulenza geologica, assistenza e
direzione	lavori	indagini	(progett.
definitiva)	45.000,00
13.9	Indagini	geotecniche	(trivellazioni,
campioni, analisi di Iaboratorio) (grog.
definitiva)	70.000,00
B.10	Studio di impatto ambientale	35.000,00
13.11	Pubblicita	gara	ed	avviso	avvio
procedimento - Autorita vigilanza LL.PP. €	45.000.00
13.12	Direzione lavori, misura, assistenza e
contabilit~	•	667.905.35
13.13	Accertamenti di cui al D.M. 145/2000	16.000,00
B.14	Consulenza geotecnica alla direzione
lavori	45.658,87
B.I5	Oneri per it modellamento della discarica
di Lami-Malopasso (Lipari)	450.000,00
B.16	Collaudo tecnico-amministrativo	51.382,97
B.17	Collaudo statico	61.421,14
B.18	Accantonamento ex art. 133 comma 3
D.Lgs.vo 163/2006	25.000,00
B.19	Oneri per la gestione semestrale degli
impianti di depurazione	150.000,00
B.20	Consulenza e scavo archeologico (IVA
compresa)	3 0.000 ,00
/3.21	Espropriazioni, occupazioni, acquisizioni
ed oneri connessi	579.963,79
B.22	Prestazioni connesse alle espropriazioni
ecc.	99.000,00

(ilrt. 17— comma 1 - O.P. .M. 5 febbraio 2009 V. 3738)
	13.23	IVA al 10% sui lavori e imprevisti	E	1.718.290,98
	13.24	IVA	al	20% sugli	altri	importi
assoggettati	E	485.281,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
	DELL'AMMINISTRAZIONE (13)	C	5.930.000,00
TOTALE INTERVENTO (A+B)	€ 22.500.000,00
L'approvazione del progetto del '7 LOTTO FUNZIONALE aprile 2011" costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, all'affidamento dei quali si procederà mediante pubblico incanto ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. b) del D. Lgs. ti. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'art. 83 dello stesso D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, e s.m.i..
6.	II Responsabile Unico del Procedimento, provvederà alle attività istruttorie per l'affidamento dei lavori, procedendo prioritariamente alla predisposizione di tutti gli atti necessari per l'acquisizione delle aree private interessate dall'esecuzione dei lavori del "1 LOTTO FUNZIONALE aprile 2011".
7.	Ai tini del perfezionamento delle varianti agli strumenti di pianificazione interessati come conseguenza dell'approvazione del progetto, il presente provvedimento dovrà essere notificato al Comune di Lipari e al Dipartimento Regionale dell'Urbanistica dell'Assessorato al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, unitamente agli elaborati cartografici pertinenti di cui al precedente p. 2.
Con successivo provvedimento da adottare sulla scorta della normativa vigente, si procederà all'istituzione dell'Ufficio di Direzione dei lavori, costituito da un Direttore dei lavori e dai componenti dello stesso Ufficio, alle nomine del Coordinatore per la sicurezza durante la fase di esecuzione, dell'Organo di Collaudo tecnico-amministrativo e statico, del supporto tecnico amministrativo e di coordinamento per le attività di gestione dell'appalto nonché al conferimento degli incarichi per consulenze che dovessero rendersi necessarie; il RUP è delegato ad adempiere nei modi e nei tempi previsti dalla legge, a tutti gli obblighi del committente di cui al T.11,S.1.... D.Lgs. 81/2008, art. 90.

(Art. 17— comma 1 -	5 febbraio 2009 N. 3738)
9.	Le premesse e gli atti allegati alla presente determinazione ne costituiseono parte inteurante.
10.	11 presente provvedimento, i relativi allegati e la documentazione progettuale descrittiva e gratica saranno pubblicati sul sito WEB del Comune di Lipari.
11Com*iswc •io Delegato
(zIvriLti i P taggi)